Za določevanje kandesartana v humani plazmi smo razvili in validirali LC-MS/MS metodo in dokazali, da je selektivna, občutljiva in ponovljiva. Za pripravo plazemskih vzorcev smo uporabili ekstrakcijo na trdni fazi. Za kromatografsko separacijo smo uporabili kolono Gemini C18 z mobilno fazo acetonitril – 5 mM amonijev formiat (90:10, v/v) pri pretoku 0,3 ml/min. Za detekcijo smo uporabili tandemsko masno spektrometrijo v SRM načinu z uporabo pozitivne ionizacije z elektro razprševanjem. Uporabljeni so bili masni prehodi: za kandesartan m/z 441.1 > 263.1 in za candesartan-d4 kot interni standard  445.1 > 267.1. Po končanem razvoju smo metodo validirali v koncentracijskem območju 1-400 ng/ml v vzorcih humane plazme. Spodnja meja kvantitativne določitve je bila 1.0 ng/ml. Razvita in validirana metoda se je izkazala za zelo učinkovito pri farmakokinetičnih študijah.