Table 1. Kinetic parameters and optimal pH values of GOD electrodes with and without ZnO-NP

|  | PPy |  |  | POA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | Imax (µA) | KM (mM) | pH | Imax (µA) | KM (mM) |
| ZnO-NP-Free | 6.0 | 29.85 | 1.15 | 6.0 | 5.82 | 0.32 |
| ZnO-NP | 6.0 | 40.65 | 1.50 | 4.0 | 8.58 | 0.42 |