Povzetek
Za določanje sintetiziranega derivata paracetamola, 4-acetamidofenil N’-(sulfanilamid) acetata (APSA), v bioloških tekočinah predlagamo preprosto, točno in poceni spektrofotometrično metodo. Spektrofotometrična metoda je osnovana na reakciji kondenzacije med APSA v alkoholni raztopini in p-dimetilaminobenzaldehidom (DMAB) v kisli raztopini, pri kateri nastane rumeno obarvan produkt. Linearno območje za določevanje APSA je bilo 1-10 μg mL-1 z molarno absorptivnostjo 3,6877 × 104 L mol-1 cm-1 in Sandellova občutljivost 0,001 μg cm-2/ 0,001 enote absorbance. Pri določitvi “inter-day” in “intra-day” ponovljivosti je bil relativni standardni odklon za APSA pod 2,0%; točnost je bila 99,20-101,60% za vzorce krvi in 99,10-101,30% za vzorce urina. Običajno prisotne spojine v vzorcih krvi in urina niso interferirale. Razvito spektrofotometrično metodo smo uspešno uporabili za določitev APSA v bioloških tekočinah. 

Ključne besede: 4-acetamidofenil N’-(sulfanilamid) acetat, 

p-dimetilaminobenzaldehid, spektrofotometrija, biološke tekočine.

